załącznik nr 5

# UMOWA/wzór

Zawarta w dniu ……….2020 r. w Busku Zdroju, pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Łagiewnicka 25,

28-100 Busko Zdrój

NIP: 655-193-50-66, KRS 0000312603, Regon 260248572

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Kryczkę - Prezesa Zarządu

 a

firmą …………………………………………………………………………………

NIP ………………… , KRS……………….……., Regon………………………

zwanym dalej Wykonawcą ,działającym osobiście/ reprezentowanym przez,

1. …………………………………………………………………..

o następującej treści :

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego   
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą …………………………….., nr postępowania ………………………….

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: Sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu Zamawiającego, w ilości i asortymencie wyszczególnionym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1. Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): magazyn MPGK Sp. z o.o. przy ul. Łagiewnickiej 25 w Busku Zdroju.
2. Dostawy będą realizowane na pisemne zlecenie Zamawiającego, nie później niż w ciągu…………. dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
3. Wszystkie wodomierze bez wbudowanych nadajników radiowych powinny być przystosowane do zabudowy nadajników impulsów (nie dopuszcza się nadajników kontaktronowych). Liczydła oferowanych wodomierzy powinny być hermetyzowane, odporne na zaparowania.
4. Wszystkie oferowane wodomierze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie   
   PN-ISO 4064 i posiadać aktualne zatwierdzenie typu GUM lub EEC. Wymagane jest załączenie Atestu Higienicznego oraz deklaracji zgodności producenta.
5. Oferowane wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną (wystawioną w roku dostawy).
6. Dostarczone wodomierze powinny spełniać wszystkie parametry i warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
7. Wymagany minimalny okres gwarancji 60 miesięcy licząc od daty dostawy wodomierzy.
8. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
9. Dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego, nie później niż w ciągu …. dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
10. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
11. Wszystkie wodomierze powinny pochodzić od jednego producenta.

§2

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2022 r.

2. Dostawca udziela ……. letniej gwarancji na dostarczone produkty. Wykonawca pokrywa

wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

3. Czas reklamacji wadliwego wodomierza, nie później niż w ciągu ……….. dni od otrzymania reklamacji przez Wykonawcę.

§3

1. Wynagrodzenie za całość zamówienia wynosi ………….. zł netto,

słownie: ……………………………………………………………

brutto……………………… słownie ……………………………………

2.   Zapłata będzie dokonywana oddzielnie za każdą dostawę częściową, po dostarczeniu

przez Dostawcę stosownej faktury VAT. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury. Podatek VAT należy doliczyć w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

§4

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy :

Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego   
w wysokości 10% wartości zamówienia,

2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 1% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki.

§5

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§7

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY

………………………………. ……………………………….