Załącznik nr 2a

.............................................................

Pieczęć adresowa firmy lub dostawcy

**Miejskie Przedsiębiorstwo**

**Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**ul. Łagiewnicka 25**

**28-100 Busko-Zdrój**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

tel/fax: ……………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

**Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej.**

**Część 2 - dostawa rur i armatury kanalizacyjnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent** | **Nr strony oferty z dołączoną kartą katalogową** | **Cena netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | ADAPTER TELESKOPOWY OD 630 800/630 B/O | szt | 40 |   |   |   |   |
| 2 | K.SANIT. PP 110- 50/45 TRÓJNIK | szt | 10 |   |   |   |   |
| 3 | K.SANIT. PP 110- 50/87 TRÓJNIK | szt | 10 |   |   |   |   |
| 4 | K.SANIT. PP 110- 50/90 TRÓJNIK | szt | 10 |   |   |   |   |
| 5 | K.SANIT. PP 110/ 50 REDUKCJA | szt | 10 |   |   |   |   |
| 6 | K.SANIT.PCV 110 KOREK | szt | 10 |   |   |   |   |
| 7 | K.SANIT.PCV 110 MUFA | szt | 10 |   |   |   |   |
| 8 | K.SANIT.PCV 110 ŻELIWO | szt | 5 |   |   |   |   |
| 9 | K.SANIT.PCV 110/110/90 TRÓJNIK  | szt | 5 |   |   |   |   |
| 10 | K.SANIT.PCV 110/15 KOLANO  | szt | 10 |   |   |   |   |
| 11 | K.SANIT.PCV 110/30 KOLANO | szt | 10 |   |   |   |   |
| 12 | K.SANIT.PCV 110/45 KOLANO | szt | 10 |   |   |   |   |
| 13 | K.SANIT.PCV 110/87 KOLANO  | szt | 10 |   |   |   |   |
| 14 | K.SANIT.PCV 160 KOREK | szt | 150 |   |   |   |   |
| 15 | K.SANIT.PCV 160 MUFA  | szt | 150 |   |   |   |   |
| 16 | K.SANIT.PCV 315 MUFA  | szt | 2 |   |   |   |   |
| 17 | K.SANIT.PCV 160 ŻELIWO | szt | 7 |   |   |   |   |
| 18 | K.SANIT.PCV 160/160/45TRÓJNIK | szt | 15 |   |   |   |   |
| 19 | K.SANIT.PCV 160/160/87TRÓJNIK  | szt | 15 |   |   |   |   |
| 20 | K.SANIT.PCV 160/110 REDUKCJA  | szt | 40 |   |   |   |   |
| 21 | K.SANIT.PCV 160/110/45 TRÓJNIK | szt | 5 |   |   |   |   |
| 22 | K.SANIT.PCV 160/110/90 TRÓJNIK | szt | 5 |   |   |   |   |
| 23 | K.SANIT.PCV 160/15 KOLANO | szt | 100 |   |   |   |   |
| 24 | K.SANIT.PCV 160/160/90 TRÓJNIK  | szt | 15 |   |   |   |   |
| 25 | K.SANIT.PCV 160/160/110 TRÓJNIK  | szt | 5 |   |   |   |   |
| 26 | K.SANIT.PCV 160/30 KOLANO | szt | 100 |   |   |   |   |
| 27 | K.SANIT.PCV 160/45 KOLANO  | szt | 100 |   |   |   |   |
| 28 | K.SANIT.PCV 160/87 KOLANO  | szt | 50 |   |   |   |   |
| 29 | K.SANIT.PCV 200 KAMIONKA/PCV (242-200) Z USZCZELKĄ | szt | 20 |   |   |   |   |
| 30 | K.SANIT.PCV 200 KOREK  | szt | 150 |   |   |   |   |
| 31 | K.SANIT.PCV 200 MUFA  | szt | 70 |   |   |   |   |
| 32 | K.SANIT.PCV 200/15 KOLANO  | szt | 40 |   |   |   |   |
| 33 | K.SANIT.PCV 200/160 REDUKCJA  | szt | 60 |   |   |   |   |
| 34 | K.SANIT.PCV 200/30 KOLANO | szt | 30 |   |   |   |   |
| 35 | K.SANIT.PCV 200/45 KOLANO  | szt | 30 |   |   |   |   |
| 36 | K.SANIT.PCV 200/87 KOLANO  | szt | 30 |   |   |   |   |
| 37 | K.SANIT.PCV 315 MUFA  | szt | 2 |   |   |   |   |
| 38 | K.SANIT.PP 160 KOREK | szt | 100 |   |   |   |   |
| 39 | KINETA DN315- PODSTAWA PP-B ZBIORCZA 315/160 | szt | 30 |   |   |   |   |
| 40 | KINETA OD 475/ID 425 425K/160G PRZELOT Z USZCZELKĄ | szt | 10 |   |   |   |   |
| 41 | KINETA OD 475/ID 425 425K/160G ZBIORCZA Z USZCZELKĄ | szt | 30 |   |   |   |   |
| 42 | KINETA OD 475/ID 425 425K/200G ZBIORCZA Z USZCZELKĄ | szt | 30 |   |   |   |   |
| 43 | KINETA OD 630/ID 546 630K/200G ZBIORCZA +L200X45 +P200X45 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 44 | KINETA OD 630/ID 546 630K/200G ZBIORCZA +L200X90 +P200X45 | szt | 5 |   |   |   |   |
| 45 | KINETA OD 630/ID 546 630K/200G ZBIORCZA +L200X90 +P200X90 | szt | 30 |   |   |   |   |
| 46 | KINETA ZBIORCZA MONOLITYCZNA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z UUSZCZELKĄ GUMOWĄ DN1000 H-700 P45, L45, P90, L90 WLOT DN 200 Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI | szt | 5 |   |   |   |   |
| 47 | KINETA ZBIORCZA MONOLITYCZNA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z UUSZCZELKĄ GUMOWĄ DN1000 H-700 P45, L90 WLOT DN 200 Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI | szt | 5 |   |   |   |   |
| 48 | KINETA ZBIORCZA MONOLITYCZNA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z UUSZCZELKĄ GUMOWĄ DN1000 H-700 P90, L90 WLOT DN 160 Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI | szt | 5 |   |   |   |   |
| 49 | KINETA ZBIORCZA MONOLITYCZNA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z UUSZCZELKĄ GUMOWĄ DN1000 H-700 P90, L90 WLOT DN 200 Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI | szt | 5 |   |   |   |   |
| 50 | KINETA ZBIORCZA MONOLITYCZNA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z UUSZCZELKĄ GUMOWĄ DN1000 H-900 P90, L90 WLOT DN 200 Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI | szt | 8 |   |   |   |   |
| 51 | KINETA ZBIORCZA MONOLITYCZNA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z UUSZCZELKĄ GUMOWĄ DN1000 H-900 P90, L90 WLOT DN 315 Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI | szt | 1 |   |   |   |   |
| 52 | KRĄG Z BETONU WIBROPRASOWANEGO DN1000 H600 wraz z uszczelką | szt | 30 |   |   |   |   |
| 53 | KRĄG Z BETONU WIBROPRASOWANEGO DN1000 H1000 wraz z uszczelką | szt | 13 |   |   |   |   |
| 54 | KRĄG Z BETONU WIBROPRASOWANEGO DN1000 H250 wraz z uszczelką | szt | 13 |   |   |   |   |
| 55 | KRĄG Z BETONU WIBROPRASOWANEGO DN1000 H500 wraz z uszczelką | szt | 13 |   |   |   |   |
| 56 | KRĄG Z BETONU WIBROPRASOWANEGO DN1000 H750 WRAZ Z USZCZELKĄ | szt | 13 |   |   |   |   |
| 57 | MANSZETA STUDZ. KAN. 425K OD 475/315 Z PP KOMPLET Z USZCZELKĄ 425 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 58 | MANSZETA STUDZ. KAN. 400/425 KWN NA RURĘ KARBOWANĄ | szt | 60 |   |   |   |   |
| 59 | PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY BETONOWY POD WŁAZ DN 600 | szt | 30 |   |   |   |   |
| 60 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 110/3,2/1000 SN8  | szt | 20 |   |   |   |   |
| 61 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 160/4,7/1000 SN8  | szt | 112 |   |   |   |   |
| 62 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 160/4,7/2000 SN8  | szt | 112 |   |   |   |   |
| 63 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 160/4,7/3000 SN8 | szt | 728 |   |   |   |   |
| 64 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 200/5,9/1000 SN8 | szt | 100 |   |   |   |   |
| 65 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 200/5,9/2000 SN8 | szt | 100 |   |   |   |   |
| 66 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 200/5,9/3000 SN8 | szt | 500 |   |   |   |   |
| 67 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 250/7,3/3000 SN8 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 68 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 250/7,3/2000 SN8 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 69 | RURA KAN.JEDNORODNA PCV 250/7,3/1000 SN8 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 70 | RURA TRZONOWA PP-B OD 315 – STRUKTURA JEDNOŚCIENNA | mb | 35 |   |   |   |   |
| 71 | RURA TRZONOWA PP OD 475/ID 425 425K KORUGOWANA JEDNOWARSTWOWA BK | mb | 140 |   |   |   |   |
| 72 | RURA TRZONOWA PP OD 630/ID 546 630K KORUGOWANA DWUWARSTWOWA | mb | 60 |   |   |   |   |
| 73 | RUSZT WLOTOWY D400 H100 OKRĄGŁY, Z ZAWIASEM | szt | 3 |   |   |   |   |
| 74 | TELESKOP GŁADKOŚCIENNY Z PCV-U 315 Z WŁAZEM + USZCZELKA | szt | 20 |   |   |   |   |
| 75 | TELESKOP 40,0T/ 425 KWN + uszczelka | szt | 80 |   |   |   |   |
| 76 | TELESKOP 40,0T/ 425 Z WPUSTEM | szt | 2 |   |   |   |   |
| 77 | TELESKOP PP 630 DO RURY TRZONOWEJ KARBOWANEJ Z MANSZETĄ | szt | 40 |   |   |   |   |
| 78 | USZCZELKA KASKAD.INSITU 160 | szt | 100 |   |   |   |   |
| 79 | USZCZELKA KASKAD.INSITU 200 | szt | 100 |   |   |   |   |
| 80 | USZCZELKA KASKAD.INSITU 250 | szt | 5 |   |   |   |   |
| 81 | USZCZELKA KASKAD.INSITU 315 | szt | 5 |   |   |   |   |
| 82 | USZCZELKA TELESKOPU 425/400 MANSZETA | szt | 20 |   |   |   |   |
| 83 | USZCZELKA STUDNI 535/630 (DO TELESKOPU PE) | szt | 30 |   |   |   |   |
| 84 | USZCZELKA STUDNI 630 (DO KINETY) PRAGMA | szt | 50 |   |   |   |   |
| 85 | WŁAZ KANAŁOWY AO 600 | szt | 20 |   |   |   |   |
| 86 | WŁAZ KANAŁOWY BO-125 H115 | szt | 8 |   |   |   |   |
| 87 | WŁAZ KANAŁOWY DO-400 H100 ZAWIAS/ ZATRZASK/ WKŁADKA AMORT./ LOGO | szt | 7 |   |   |   |   |
| 88 | WŁAZ KANAŁOWY DO-400 H115 WKŁADKA TŁUMIĄCA/ SZCZELNY | szt | 6 |   |   |   |   |
| 89 | WŁAZ KANAŁOWY DO-400/BETON. H115 | szt | 6 |   |   |   |   |
| 90 | WPUST ULICZNY BK67 3/4 KOŁ. D400 H115 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 91 | WPUST ULICZNY BK67 C250 - KORPUS | szt | 2 |   |   |   |   |
| 92 | WPUST ULICZNY BK67 C250 - RUSZT | szt | 2 |   |   |   |   |
| 93 | WPUST ULICZNY BK67 KOŁ. D400 H115 | szt | 3 |   |   |   |   |
| 94 | ZASUWA BURZOWA 160 KLAPA CHROM | szt | 3 |   |   |   |   |
| 95 | ZASUWA BURZOWA 200 KLAPA CHROM | szt | 5 |   |   |   |   |
| 96 | ZWĘŻKA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO WRAZ Z USZCZELKĄ DN1000 H-625 | szt. | 20 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Razem:** |  |

1. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: ……………………………………………….
2. Czas dostawy wyniesie maksymalnie ………….…dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
3. Czas realizacji reklamacji wyniesie maksymalnie …………… dni licząc od dnia złożenia reklamacji.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wartość zamówienia netto: .......................... zł słownie:.............................................................

.......................................................................................................................................... złotych

VAT ......... % ............................zł słownie: .................................................................................

.......................................................................................................................................... złotych

Wartość zamówienia brutto: ..........................zł słownie: ............................................................

.......................................................................................................................................... złotych

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art.8 ust.3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

………………………………………………………………………………………………………

1. Oferta została złożona na …… ponumerowanych stronach.

..................... dn......................

.............................................

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania oferenta

 lub pełnomocnika)