Załącznik nr 2b

.............................................................

Pieczęć adresowa firmy lub dostawcy

**Miejskie Przedsiębiorstwo**

**Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

**ul. Łagiewnicka 25**

**28-100 Busko-Zdrój**

**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

tel/fax: ……………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

**Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej.**

**Część 3 - dostawa hydrantów, zasuw, nawiertek, studni wodomierzowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Producent** | **Nr strony oferty z dołączoną kartą katalogową** | **Cena netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** |
| 1 | HYDRANT NADZIEMNY 80/H2150/RD1500 SFERO Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM, KOLUMNA STALOWA KWASOODPORNA | szt | 25 |   |   |   |   |
| 2 | HYDRANT PODZIEMNY 80/H1250/RD1500 SFERO KOLUMNA STALOWA CYNKOWANA OGNIOWO | szt | 5 |   |   |   |   |
| 3 | HYDRANT PODZIEMNY 80/H1000/RD1250 SFERO KOLUMNA STALOWA CYNKOWANA OGNIOWO | szt | 2 |   |   |   |   |
| 4 | SKRZYNKA UL.DO WODY H270 | szt | 120 |   |   |   |   |
| 5 | SKRZYNKA UL.HYDRANT | szt | 25 |   |   |   |   |
| 6 | SKRZYNKA DO ZASUW Z PEHD WODA | szt | 20 |   |   |   |   |
| 7 | STUDNIA WODOMIERZOWA 1850/1200 BEZ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO Z DWIEMA SZYNAMI | szt | 50 |   |   |   |   |
| 8 | ZAWÓR NAPOW./ODPOW. 80 H1095 2-STOPNIOWY DO INSTALACJI WODNYCH DO ZABUDOWY PODZIEMNEJ | szt | 2 |   |   |   |   |
| 9 | ZESTAW WODOMIERZOWY DO STUDNI WODOMIERZOWEJ Ø15 | szt | 30 |   |   |   |   |
| 10 | ZESTAW WODOMIERZOWY DO STUDNI WODOMIERZOWEJ Ø20 | szt | 20 |   |   |   |   |
| 11 | NAWIERTKA NCS 80X 32 | szt | 20 |   |   |   |   |
| 12 | NAWIERTKA NCS 100X 32 | szt | 25 |   |   |   |   |
| 13 | NAWIERTKA NCS 100X 50 | szt | 15 |   |   |   |   |
| 14 | NAWIERTKA NCS 125X 32 | szt | 25 |   |   |   |   |
| 15 | NAWIERTKA NCS 125X 50 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 16 | NAWIERTKA NCS 150X 32 | szt | 12 |   |   |   |   |
| 17 | NAWIERTKA NCS 150X 50 | szt | 12 |   |   |   |   |
| 18 | NAWIERTKA NWZ 80/32 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 19 | NAWIERTKA NWZ 90/50 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 20 | NAWIERTKA NWZ 100/32 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 21 | NAWIERTKA NWZ 100/40 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 22 | NAWIERTKA NWZ 100/50 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 23 | NAWIERTKA NWZ 150/40 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 24 | NAWIERTKA NWZ 150/32 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 25 | NAWIERTKA NWZ DO RUR PE/PVC 160/50 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 26 | OBUDOWA TELESKOPOWA 32 L1150 | szt | 80 |   |   |   |   |
| 27 | OBUDOWA TELESKOPOWA 40/50 L1150 | szt | 25 |   |   |   |   |
| 28 | OBUDOWA TELESKOPOWA 65/80 L1150 | szt | 50 |   |   |   |   |
| 29 | OBUDOWA TELESKOPOWA 100/150 L1150 | szt | 40 |   |   |   |   |
| 30 | OBUDOWA TELESKOPOWA 200 L1150 | szt | 10 |   |   |   |   |
| 31 | OBUDOWA TELESKOPOWA ZASUWY DN 250-300-350 | szt | 6 |   |   |   |   |
| 32 | OBUDOWA TELESKOPOWA ZASUWY DN 100-150 | szt | 6 |   |   |   |   |
| 33 | OSŁONA KOMORY DOLNEJ HYDRANTU 80 PEHD (lub równoważne) | szt | 20 |   |   |   |   |
| 34 | ZASUWA DOMOWA 5/4"/40 SFERO Z KOŃCÓWKAMI ISO DO RUR PE | szt | 25 |   |   |   |   |
| 35 | ZASUWA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA DN 100 WODA GGG40 PN 16 | szt | 4 |   |   |   |   |
| 36 | ZASUWA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA DN 150 WODA GGG40 PN 16 | szt | 4 |   |   |   |   |
| 37 | ZASUWA ŻELIWNA KOŁNIERZOWA DN 300 WODA GGG40 PN 16 | szt | 2 |   |   |   |   |
| 38 | ZASUWA PŁASKA 50 SFERO | szt | 25 |   |   |   |   |
| 39 | ZASUWA PŁASKA 65 SFERO | szt | 2 |   |   |   |   |
| 40 | ZASUWA PŁASKA 80 SFERO | szt | 30 |   |   |   |   |
| 41 | ZASUWA PŁASKA 100 SFERO | szt | 20 |   |   |   |   |
| 42 | ZASUWA PŁASKA 150 SFERO | szt | 12 |   |   |   |   |
| 43 | ZASUWA PŁASKA 200 SFERO | szt | 10 |   |   |   |   |
| 44 | ZASUWA PŁASKA 300 SFERO | szt | 2 |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Razem:** |  |

1. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji: ……………………………………………….
2. Czas dostawy wyniesie maksymalnie ………….…dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
3. Czas realizacji reklamacji wyniesie maksymalnie …………… dni licząc od dnia złożenia reklamacji.

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wartość zamówienia netto: .......................... zł słownie:.............................................................

.......................................................................................................................................... złotych

VAT ......... % ............................zł słownie: .................................................................................

.......................................................................................................................................... złotych

Wartość zamówienia brutto: ..........................zł słownie: ............................................................

.......................................................................................................................................... złotych

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, nie wnosimy do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

…………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy:

Zgodnie z art.8 ust.3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …… ponumerowanych stronach.

..................... dn...................…

.............................................

(podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania oferenta

 lub pełnomocnika)